様式第６号（第７条関係）

小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模水道名 | |  | | | | | | | | | | |
| 設置者名 | |  | | | | | | | | | | |
| 所在地 | | ひたちなか市  　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　(　　　　) | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | 年　　　月　　　日 | | | | | 天候 | 前日　　　　　　当日 | | | | |
| 主たる用途 | |  | | | | | | | | | | |
| 水源 | | 井戸(深さ　　　　　ｍ)　　　　　　　　その他(　　　　　　) | | | | | | | | | | |
| 検査内容 | | 理化学検査，細菌検査 | | | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | 基準値 | | 検査項目 | | | 検査結果 | | | 基準値 |
| アンモニア  態窒素 |  | |  |  | | 有機物  （ＴＯＣ） | | |  | | ㎎／L | 3㎎／L以下 |
| 亜硝酸態窒素 |  | | ㎎／L | 0.04㎎／L以下 | |
| ｐＨ値 | | |  | |  | 5.8～8.6 |
| 味 | | |  | |  | 異常でないこと |
| 硝酸態窒素  及び  亜硝酸態窒素 |  | | ㎎／L | 10㎎／L以下 | | 臭気 | | |  | |  | 異常でないこと |
| 色度 | | |  | | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | | |  | | 度 | 2度以下 |
| 鉄及び  その化合物 |  | | ㎎／L | 0.3㎎／L以下 | | テトラ  クロロ  エチレン | | |  | | ㎎／L | 0.01㎎／L以下 |
| 塩化物  イオン |  | | ㎎／L | 200㎎／L以下 | |
| トリクロロ  エチレン | | |  | | ㎎／L | 0.01㎎／L以下 |
| 硬度 |  | | ㎎／L | 300㎎／L以下 | |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | 基準値 | 検査項目 | | | 検査結果 | | | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | | | | 1ｍL中  100個以下 | 大腸菌 | | |  | | | 検出されないこと |
| 判定及び  意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。  不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日 | | | | | 検査機関及び検査担当者名 | | | | ㊞ | | |

（注）　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。