## ひたちなか市本庁舎
種別 | 直管ランプ | [5 empty] | 丸形ランプ |  |  |  | 電球 |  |  | ダウンライト | [5 empty] | ペンダントライト |  | 街路灯 |  | 非常灯 | [5 empty] | 目隠しプレート
| 40形 | 40形 | 16形 | 20形 | 10形 | 110形 | 30+40形 | 30+30形 | 32+40形 | 40形 | 40形 | 60形 | 60形 | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | ダウンライト | 軒下用 ダウンライト | ユニバーサルダウンライト | 和風ペンダントライト6畳用 | 街路灯 | 街路灯用HID代替 | 街路灯電源 | 20形 階段通路誘導灯兼用型 | 階段通路誘導灯兼用型 器具 | 40形 階段通路誘導灯兼用型 | 階段通路誘導灯兼用型 器具 | 専用型非常灯 | 専用型非常灯 | 目隠しプレート
数量 | 1793 | 639 | 5 | 331 | 41 | 271 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 41 | 21 | 23 | 8 | 7 | 26 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 205 | 27 | 50
ﾗﾝﾌﾟ光束 | 2000lm以上 | 2500lm以上 | 1000lm以上 | 1000ｌｍ以上 | 600lm以上 | 5400lm以上 | 3400lm以上 | 2700lm以上 | 3700lm以上 | 2300lm以上 | 440lm以上 | 810lm以上 | 810lm以上 | 799lm以上 | 850lm以上 | 850lm以上 | 799lm以上 | 3780㏐以上 | 2328lm以上 | 3329lm以上 | 7000lm以上 | 8000lm以上 | - | 800㏐以上 | - | 2500㏐以上 | - | - | - | -
定格消費電力 | 10.8W以下 | 13.8W以下 | 6.1W以下 | 6.1W以下 | 4.4W以下 | 30.9W以下 | 29.0W以下 | 22.5W以下 | 31.5W以下 | 18.4W以下 | 4.4W以下 | 7.3W以下 | 7.6W以下 | 7.7W以下 | 7.7W以下 | 7.7W以下 | 7.7W以下 | 28.7Ｗ以下 | 25.3W以下 | 29W以下 | 50.6W以下 | 44.4W以下 | - | 8.2Ｗ以下 | - | 18.3Ｗ以下 | - | 0.9Ｗ以下 | 0.9W以下 | -
質量 | 220ｇ以下 | 220ｇ以下 | 123ｇ以下 | 120g以下 | 74g以下 | 550g以下 | 413ｇ以下 | 292g以下 | 413g以下 | 335g以下 | 32g以下 | 57g以下 | 57g以下 | 0.5Kg以下 | 0.5Kg以下 | 0.55Kg以下 | 0.55Kg以下 | 0.9kg以下 | 0,65kg以下 | 2.1kｇ以下 | 5.2Kg以下 | 425g以下 | 690g以下 | 2.7㎏以下 | - | 3.6㎏以下 | - | 0.5kg以下 | 0.7kg以下 | -
色温度 | 5000k | 5000K | 5000k | 5000k | 5000K | 5000K | 5000Ｋ | 6500K | 5000K | 5000K | 3000K | 5000K | 3000K | 3000K | 5000K | 5000K | 3000K | 5000Ｋ | 3000K | 6500Ｋ | 5000K | 5000K | - | 5000Ｋ | - | 5000Ｋ | - | 5000Ｋ | 5000Ｋ | -
光源色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 | - | 昼白色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 | 電球色 | 昼白色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 | 昼光色 | 昼白色 | 昼白色 | - | 昼白色 | - | 昼白色 | - | 昼白色 | 昼白色 | -
演色性 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | - | Ra83以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra83以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra85以上 | Ra75以上 | Ra73以上 | - | Ra85以上 | - | Ra85以上 | - | Ra70以上 | Ra70以上 | -
定格電圧 | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100V-242V | AC100V | AC100-242V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | AC100V-242Ｖ | AC100-242V | AC100V | AC100-240V | AC100-242V | AC100-242V | AC100-242V | - | AC100-242V | - | AC100-242V | - | -
1/2ﾋﾞｰﾑ角 | 120° | 120° | 120° | 120° | - | 120° | - | - | - | - | 290° | 290° | 290° | 70° | 100° | 70° | 70° | 73° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
設計寿命 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 60000時間以上 | 40000時間以上 | - | 40000時間以上 | - | 40000時間以上 | - | - | - | -
調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | PWM調光 | PWM調光 | PWM調光 | PWM調光 | PWM調光 | PWM調光 | 調光 | 非調光 | 非調光 | - | 段調光 | - | 段調光 | - | 非調光 | 非調光 | -
定格周波数 | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz | - | - | 50/60hz | 50/60hz | - | - | - | - | - | - | -
給電方式 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | - | 片側 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
電源位置 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | グロー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | - | - | 内蔵 | 内蔵 | - | - | - | 内蔵 | 別置 | - | 内蔵 | - | 内蔵 | - | - | - | -
口金/埋込寸法 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | R17d | - | - | - | - | E17 | E26 | E26 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ100 | □480×Ｈ162㎜ | - | E39 | - | - | - | - | - | 低天井直付タイプ | Φ160中天井用 | -
その他 | 安定器撤去の上ランプ交換（JLMA301対応） | 安定器撤去の上ランプ交換（JLMA301対応） | 安定器撤去の上ランプ交換（JLMA301対応） | 安定器撤去の上ランプ交換（JLMA301対応） | 安定器撤去の上ランプ交換 | 安定器撤去の上ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | ランプ交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | 器具交換 | IP23 灯具 IP44 ユニット収容部 器具交換 | IP55 ランプ交換 |  | 人検知センサー付 器具交換 |  | 人検知センサー付 器具交換 |  | 直付型器具 | 直付型器具 | -
浄水ポンプ室 |  |  |  | 1
廊下 |  |  |  | 2
廊下 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
廊下 | 2
廊下 | 3
廊下 | 1 | [26 empty] | 1
守衛室 |  |  |  | 4
宿直室 |  |  |  | 3
組合 | 8
組合 | 2 | [26 empty] | 1
湯沸室 |  |  |  | 1
湯沸室 |  |  |  |  | 1
洗面所 |  | 1
洗面所 |  |  |  |  | 2
用務員室 | 2
書庫 | 12
書庫 | 4 | [26 empty] | 2
機械室書庫 | 12
機械室 | 16
機械室 | 8
エレベーター機械室 |  |  |  | 2
EV前 | [6 empty] | 6
市民ホール 対象外
市民ホール | [5 empty] | 20
市民ホール | [5 empty] | 20
市民ホール | [5 empty] | 138
市民ホール | 7
市民ホール | [5 empty] | 16 | [22 empty] | 16
窓口(国保年金～広報広聴) | [5 empty] | 7 | [22 empty] | 7
窓口(国保年金～広報広聴) | 4 | [27 empty] | 4
窓口(国保年金～広報広聴) | [5 empty] | 70
窓口(国保年金～広報広聴) | 15
窓口(生活文化スポーツ) | 48
第1面談室 | 4
第1面談室 | 2 | [26 empty] | 1
収税庫 | 4
収税庫 | 2 | [26 empty] | 1
通用口 |  |  |  | 2
広報第1相談室 | 2
広報第2相談室 | 2
暗室 | 4
暗室 | [10 empty] | 3
放送室 | 2
通路 | 12
通路 | 1 | [26 empty] | 1
給湯室 |  |  |  | 3
守衛室 |  |  |  | 1
トイレ前 |  |  |  | 1
売店 | 4
更衣室(男・女) | 7
保健室 | 1 | [26 empty] | 1
保健室 LED済対象外
風除室 | 1
工事検査室 | 10
工事検査室 | 2 | [26 empty] | 1
工事検査室 | 2
資料室 | 4
資料室 | 2 | [26 empty] | 1
入札室 | 6
電話交換手室 | 1 | [26 empty] | 1
電話交換手室 | 4
電話交換手室 | 2
電話交換機室 | 4
廊下 | 6
廊下 | 4 | [26 empty] | 4
廊下 | 4
廊下 LED済対象外
契約倉庫 | 4
トイレ前室 |  |  |  | 1
男トイレ |  |  |  | 1
男トイレ | 2
男トイレ |  |  |  |  | 3
女トイレ |  |  |  | 1
女トイレ | 2
女トイレ |  |  |  |  | 3
第１会議室 | 10
第1会議室 | 8
第1会議室 LED済対象外
第2会議室 | 10
第2会議室 | 2 | [26 empty] | 1
第3会議室 | 10
第3会議室 | 2 | [26 empty] | 1
市長室 | 12
市長室 | 6
市長室 | [18 empty] | 1
市長室 | [18 empty] | 3
市長室 | 2
秘書室 | 18
給湯室 | 2
給湯室 |  |  |  |  | 1
副市長室 | 12
副市長室 | 6
応接室 | 24
給湯室 |  |  |  | 1
総務部 | 68
総務部 | 10 | [26 empty] | 5
総務部 | 2
総務部 | 2 | [26 empty] | 2
廊下 LED済対象外
廊下 | 3
給湯室 |  |  |  | 1
製図室 | 6
製図室 | 2 | [26 empty] | 1
トイレ前室 |  |  |  | 1
男トイレ |  |  |  | 1
男トイレ | 2
男トイレ |  |  |  |  | 3
女トイレ |  |  |  | 1
女トイレ | 2
女トイレ |  |  |  |  | 3
更衣室 | 14
更衣室 | 4 | [26 empty] | 2
企画調整課 | 30
企画調整課 | 12 | [26 empty] | 6
企画調整課 | 2
都市整備部～農業委員会 | 5
都市整備部～農業委員会 | 1 | [26 empty] | 1
都市整備部～農業委員会 | 32
都市整備部～農業委員会 | 4 | [26 empty] | 2
都市整備部～農業委員会 | 2
都市整備部～農業委員会 | 88
都市整備部～農業委員会 | 14 | [26 empty] | 7
階段 | 2 | [26 empty] | 1
階段 |  |  |  | 2
階段 | 14 | [26 empty] | 7
軒下(議場側) | [17 empty] | 22
軒下 LED済対象外
軒下 LED済対象外
応接室 | 5
応接室 | 24
正副議長室 | 24
正副議長室 |  |  |  |  | 1
議会事務局 | 24
議場 | 40
議場 LED済対象外
廊下 |  |  |  | 40
廊下 | [11 empty] | 17
廊下 |  |  |  | 30
各会派控室(新生ふるさと21) |  |  |  | 8
各会派控室(新生ふるさと21) | 12
各会派控室(未来ひたちなか) | 12
各会派控室(公明党議員団) | 6
各会派控室(日新クラブ) | 6
各会派控室(日新クラブ) | 2
各会派控室(日新クラブ) | 1 | [26 empty] | 1
男性トイレ | 1
男性トイレ |  |  |  |  | 2
女性トイレ |  |  |  | 1
女性トイレ |  |  |  | 1
給湯室 |  |  |  | 1
放送室 | 2
廊下 |  |  |  | 3
廊下 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
機械室 | 3
機械室 |  |  |  | 1
受付 |  |  |  | 1
玄関ホール |  |  |  | 4
傍聴者ロビー | 4
傍聴者ロビー | 4 | [26 empty] | 2
記者室 | 2
記者室 | 2 | [26 empty] | 1
トイレ前室 |  |  |  | 1
女性トイレ |  |  |  | 1
女性トイレ |  |  |  | 2
男性トイレ |  |  |  | 1
男性トイレ |  |  |  |  | 1
入口 LED済対象外
玄関ホール | 8
玄関ホール LED済対象外
玄関ホール | 2
洗面所 |  |  |  |  | 1
洗面所 |  |  |  | 1
女性トイレ |  |  |  | 1
女性トイレ |  |  |  |  | 1
男性トイレ | 1
男性トイレ |  |  |  |  | 1
全員協議会室 | 27
全員協議会室 | 3 | [26 empty] | 1
全員協議会室 | 4
廊下 | 4
廊下 | 4 | [26 empty] | 2
各会派控室 | 12
各会派控室 | 4 | [26 empty] | 2
第2委員会室 | 12
第2委員会室 | 4 | [26 empty] | 2
第3委員会室 | 20
第3委員会室 | 4 | [26 empty] | 2
第4委員会室 | 12
第4委員会室 | 4 | [26 empty] | 2
第1委員会室 | 16
第1委員会室 | 2 | [26 empty] | 1
風除室(第2委員会室横) |  |  |  | 4
廊下 |  |  |  | 9
湯沸室 |  |  |  | 1
第４委員会室 |  |  |  | 1
風除室2 |  |  |  | 4
男性トイレ | 2
男性トイレ |  |  |  |  | 2
女性トイレ | 3
女性トイレ |  |  |  |  | 1
廊下 |  |  |  | 3
情報政策課 | 22
情報政策課 | 18 | [26 empty] | 9
プログラム室 | 12
プログラム室 | 4 | [26 empty] | 2
パンチ室 | 8
パンチ室 | 4 | [26 empty] | 2
休憩室 | 4
通路 |  |  |  | 2
通路 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
書庫 |  |  |  | 1
湯沸室 |  |  |  | 2
ダムウエーター室 |  |  |  | 1
男子ロッカー室 |  |  |  | 1
階段 | [25 empty] | 1 | 1
階段 | [23 empty] | 1 | 1
階段 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
階段 | 2
見学コーナー | 2
コンピューター室 | 16
コンピューター室 | 16 | [26 empty] | 8
保管室B | 2
加工室 | 4
加工室 | 2 | [26 empty] | 1
バルコニー |  |  |  | 1
保管室A | 4
保管室A | 1 | [26 empty] | 1
踊り場 | 2 | [26 empty] | 1
階段 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
階段 | [23 empty] | 1 | 1
スポーツ振興課 | 28
スポーツ振興課 | 24 | [26 empty] | 12
給湯室 |  |  |  | 1
男トイレ | 1
女トイレ | 1
ロッカー室A | 1
ロッカー室B | 1
ダムウェーダー室 |  |  |  | 1
廊下 | 1 | [26 empty] | 1
廊下 | 5
階段 | [25 empty] | 1 | 1
倉庫 | 22
プロパン室 |  |  |  | 1
屋外 |  |  |  | 2
廊下 |  |  |  | 6
廊下 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
階段 | [25 empty] | 1 | 1
事務スペース | 100
事務スペース | 16 | [26 empty] | 8
事務スペース | 8
倉庫 | 2
更衣室 | 4
湯沸室 | 1
湯沸室 |  |  |  | 2
男トイレ | 2
男トイレ |  |  |  | 2
女トイレ | 1
女トイレ |  |  |  | 1
廊下 |  |  |  | 6
廊下 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
階段 | [25 empty] | 1 | 1
廊下 |  |  |  | 6
廊下 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
男トイレ | 2
男トイレ |  |  |  | 2
女トイレ | 1
多目的トイレ |  |  |  | 2
湯沸室 |  |  |  | 2
湯沸室 |  |  |  | 1
更衣室 | 4
事務スペース |  | 102
事務スペース |  | 14 | [25 empty] | 7
事務スペース |  | 8
倉庫 | 2
倉庫 | 2 | [26 empty] | 1
出勤エリア | [11 empty] | 1
EV機械室 | 1 | [26 empty] | 1
風除室 | [11 empty] | 3
軒下 | [15 empty] | 3
軒下 | [11 empty] | 2
屋外 |  |  |  | 4
軒下 | [15 empty] | 2
風除室 | [15 empty] | 2
事務スペース |  | 144
事務スペース |  | 9
防災会議室 LED済対象外
防災会議室 LED済対象外
男子更衣室 |  | 6
女子更衣室 |  | 6
通路 | [16 empty] | 13
湯沸室 | [16 empty] | 2
湯沸室 |  |  |  |  | 1
男トイレ | [13 empty] | 5
男トイレ |  | 1
女トイレ | [13 empty] | 7
女トイレ |  | 2
階段 |  | 2
階段 | [25 empty] | 4 | 4
事務スペース LED済対象外
事務スペース |  | 190
EV前 | [16 empty] | 9
湯沸室 | [16 empty] | 2
湯沸室 |  |  |  |  | 1
男トイレ | [13 empty] | 8
男トイレ |  | 2
女トイレ | [13 empty] | 2
女トイレ |  | 1
多目的トイレ | [13 empty] | 1
階段 | [25 empty] | 1 | 1
階段 | [23 empty] | 1 | 1
非常用発電室 |  | 1
非常用発電室 |  | 4
給湯室 |  | 1
給湯室 |  |  |  |  | 1
男トイレ |  | 1
女トイレ |  | 1
廊下 |  | 13
運転手室 |  | 4
清掃員室 |  | 6
印刷室 |  | 24
書庫 |  | 22
倉庫２ |  | 6
駐車場 |  | 30
外回り |  |  |  | 2
通路 | 6
通路 | 3 | [26 empty] | 3
倉庫１ | 2
倉庫１ | 4 | [26 empty] | 2
倉庫２ | 2
倉庫３ | 1
倉庫３ | 1 | [26 empty] | 1
発電室 | 4
発電室 | 4 | [26 empty] | 2
選挙管理委員会 | 4
倉庫 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
倉庫② | [11 empty] | 1
倉庫前 | [8 empty] | 1
階段 LED済対象外 | [27 empty] | 1
階段 | 1 | [26 empty] | 1
区画整理事務所 | 28
区画整理事務所 | [27 empty] | 3 |  | 3
下水道G | 8
下水道G | [27 empty] | 1 |  | 1
更衣室 | 2 | [26 empty] | 1
風除室 | [27 empty] | 1 |  | 1
外階段 | [11 empty] | 1
パッケージ室 | 2
湯沸室 |  |  |  | 1
湯沸室 |  |  |  | 1
倉庫 | 6
倉庫 | 2 | [26 empty] | 2
トイレ | 4
トイレ |  |  |  |  | 4
第5会議室 | 8
第5会議室 | [27 empty] | 1 |  | 1
廊下 | 3
廊下 | 3
階段 |  | 2 | [25 empty] | 3
事務スペース | 132
事務スペース | [27 empty] | 15 |  | 15
更衣室 | 6 | [26 empty] | 3
風除室 | [27 empty] | 3 |  | 3
外階段 | [11 empty] | 3
湯沸室 |  |  |  | 3
湯沸室 |  |  |  | 3
トイレ | 4
トイレ |  |  |  |  | 4
会議室 | 8
会議室 | [27 empty] | 1 |  | 1
階段 | [25 empty] | 2 | 2
大会議室 | 24
大会議室 | [27 empty] | 4 |  | 4
大会議室前 |  |  |  | 20
大会議室前 | [27 empty] | 1 |  | 1
大会議室前 LED済対象外
受付前 |  |  |  | 20
受付前 LED済対象外
受付前 | 18
風除室 | [7 empty] | 2
受付前 | [27 empty] | 5 |  | 5
受付前 | [11 empty] | 5
風除室 | [27 empty] | 2 |  | 2
第1会議室 | 6
第1会議室 | 8
第1会議室 | [27 empty] | 3 |  | 3
第1会議室 | [11 empty] | 1
通路 | 5
通路 | 3 | [26 empty] | 1
書庫 | 6
書庫 | 2 | [26 empty] | 2
男トイレ | 2
男トイレ |  |  |  |  | 2
女トイレ | 2
女トイレ |  |  |  |  | 2
多目的トイレ | [6 empty] | 1
更衣室 | 8
更衣室 | 4 | [26 empty] | 1
風除室 | [11 empty] | 1
風除室 | [27 empty] | 1 |  | 1
湯沸室 | 1
湯沸室 |  |  |  | 1
控室 | [19 empty] | 1
風除室 | [27 empty] | 1 |  | 1
軒下 | [11 empty] | 1
パッケージ室 | 1
パッケージ室 |  |  |  | 1
統計室 | 32
統計室 | [27 empty] | 4 |  | 4
道路管理部 | 44
道路管理部 | [27 empty] | 4 |  | 4
屋外 |  |  |  | 12
軒下 |  |  |  | 40
軒下 | [11 empty] | 2
合同庁舎外 | [21 empty] | 4 | 4
合同庁舎外 | [11 empty] | 2
公園緑地管理ステーション | 8
食堂 | [14 empty] | 8
食堂 |  | 16
厨房 |  | 10
ホール | [12 empty] | 5
男トイレ |  |  |  | 1
男トイレ |  |  |  | 1
女トイレ |  |  |  | 1
女トイレ |  |  |  | 1
風除室 |  |  |  | 1
脱衣室 | [12 empty] | 1
浴室 | [7 empty] | 1
廊下 |  |  | 3
トイレ | [11 empty] | 1
倉庫① |  |  | 1
倉庫② |  |  | 1
ラウンジ | [12 empty] | 15
第１娯楽室 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2
第１娯楽室 |  |  |  | 1
第2娯楽室 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2
第2娯楽室 |  |  |  | 1
給湯室 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
給湯室 |  |  |  | 1
図書室 |  | 8
物入れ |  | 2
外回り |  |  |  | 4
外回り |  |  |  | 2
外回り LED済対象外
外回り | [20 empty] | 4